## Slide 1: Transferencia de Calor
Conducción Estacionaria

## Slide 2
CONDUCCIÓN ESTACIONARIA
CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
PLACA PLANA
SISTEMAS RADIALES
SISTEMAS BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES
VIDEO DE CONDUCCIÓN
SISTEMAS CON FUENTES DE CALOR
CILINDROS CON FUENTES DE CALOR
CAPA LÍMITE

## Slide 3: Transferencia de calor Conducción

## Slide 4
Mecanismos de transmisión de calor
Conducción: transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente por contacto directo, sin intercambio, mezcla o flujo de cualquier material.
Convección: transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material: se produce mezclado e intercambio de materia.
Convección natural: el origen del mezclado es la diferencia de densidades que acarrea una diferencia de temperatura.
Convección forzada: la causa del mezclado es un agitador mecánico o una diferencia de presión (ventiladores, compresores...) impuesta externamente.
Radiación: transferencia de energía mediada por ondas electromagnéticas, emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos.

## Slide 5: CONDUCCIÓN
Cuando en un cuerpo existe un gradiente de temperatura, la experiencia muestra que hay una transferencia de energía desde la región a alta temperatura hacia la región de baja temperatura. Se dice que la energía se ha transferido por conducción.

## Slide 6
Conducción
Interacción molecular
Electrones “libres”

## Slide 7
Conducción

## Slide 9
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
sólidos
gases
líquidos

## Slide 10
(Estado estacionario)
Ley de Fourier: determinación del flujo de calor
Rapidez de transferencia de calor
Conductividad térmica calor que atraviesa en la dirección x un espesor de 1 m del material como consecuencia de una diferencia de 1 grado entre los extremos opuestos
Superficie (m2): superficie normal a través de la cual tiene lugar la transmisión de calor
Gradiente de temperatura: variación de la temperatura en la dirección indicada por x.
X
Velocidad de un proceso de transferencia = Fuerza impulsora
Resistencia

## Slide 11: Conducción unidimensional
Placas Planas
(Simples o Compuestas)
Cilindros
Esferas
Se da en

## Slide 12: PLACA PLANA
Se aplica directamente la ley de Fourier. Donde las condiciones de frontera son:
x = 0 ; T = T1
x = L ; T = T2
Reemplazando e integrando en la ecuación de Fourier, nos queda:
La conductividad térmica se ha supuesto constante. El espesor de la placa es Δx, T2 y T1, son las temperaturas de las paredes de la placa.
Otra manera de representarlo es a través de:
Donde R = Δx/kA y corresponde a la resistencia en K/W o h.ºF/btu.
SIMPLE

## Slide 14
Conductividad térmica
Área
A
Espesor
Calor transferido en el tiempo t
Placa plana
Integración de la ecuación de Fourier

## Slide 15
Resistencias térmicas
Cuando el calor se transfiere a través de una pared aparece una resistencia a la conducción
x
T1
T2
Conductividad
Resistencia térmica en W-1·m2·K
Similitud con circuitos eléctricos

## Slide 16: MULTICAPA
Si hay más de un material presente, como en la pared multicapa mostrada en la Figura 2.1, el análisis sería el siguiente: en los tres materiales se muestran los gradientes de temperatura, y el flujo de calor se puede escribir.
Resolviendo estas tres ecuaciones simultáneamente, el flujo de calor se puede poner:

## Slide 18: CILINDROS
Simple
Considérese un cilindro largo de radio interior r1, radio exterior r2 y longitud L, como el que se muestra en la Figura. En un cilindro cuya longitud sea muy grande comparada con su diámetro, se puede suponer que el calor fluye sólo en dirección radial, con lo que la única coordenada espacial necesaria para definir el sistema es r. Se utiliza la ley de Fourier donde el área para el flujo de calor en un sistema cilíndrico es:

## Slide 19
Partimos de la expresión de Fourier:
Al sustituir, reemplazar e integrar las ecuaciones anteriores se obtiene:
T1 es la temperatura sobre la superficie interior y T2 es la temperatura sobre la superficie exterior. La resistencia térmica del cilindro es:

## Slide 20
CONDUCCIÓN EN EL AISLAMIENTO DE UNA TUBERÍA
T1
T2
r1
r2
r
r

## Slide 21: Multicapa
Para el sistema de tres capas mostrado en la Figura la transferencia de calor se representa por:
Donde:
Se combinan las ecuaciones con el objeto de eliminar T2 y T3,
se llegaron a las siguientes expresiones

## Slide 22
El circuito térmico se muestra en la siguiente figura:

## Slide 23: ESFERAS
Los sistemas esféricos pueden tratarse también como unidimensionales cuando la temperatura sea función únicamente del radio.
Donde A es el área de una esfera, A = 4πr2. Reemplazando este la expresión de Fourier y resolviendo nos queda que el flujo de calor es:

## Slide 24
SISTEMAS CON GENERACIÓN INTERNA DE CALOR
Sólido Cilíndrico
con generación homogénea de energía
Pared Plana
con generación de energía variable

## Slide 25
Pared plana con fuentes de calor
Considérese la pared plana con fuentes de calor distribuidas uniformemente, mostrada en la Figura 2.8. El espesor de la pared en la dirección x es 2L, y se supone que las dimensiones en las otras direcciones son suficientemente grandes como para que el flujo de calor pueda considerarse unidimensional. El calor generado por unidad de volumen es ԛ’ y se supone que la conductividad térmica no varía con la temperatura. La ecuación diferencial que gobierna el flujo de calor es:
(2.19)

## Slide 27
Como condiciones de contorno, se especifican las temperaturas a cada lado de la pared, esto es:
(2.20)
La solución general de la Ec. (2.19) es:
(2.21)
Debido a que la temperatura debe ser la misma a cada lado de la pared, C1, tiene que ser cero. La temperatura en el plano medio se denota por T0, y de la Ec. (2.21)
La distribución de temperatura es, por tanto,
(2.22A)
(2.22B)

## Slide 28
Una distribución parabólica. Para la temperatura del plano medio, T0, se puede obtener una expresión por medio de un balance de energía. En condiciones estacionarias, el calor total generado debe ser igual al calor perdido por las caras. Así
donde A es el área de la sección transversal de la placa.
(2.23)

## Slide 29
Este mismo resultado se podría haber obtenido sustituyendo T = T0, para x = L en la Ec. (2.22a).
La ecuación para la distribución de temperatura podría escribirse también de forma alternativa:
(2.22C)

## Slide 30: CILNDROS CON FUENTES DE CALOR
Considérese un cilindro de radio R con fuentes de calor uniformemente distribuidas y conductividad térmica constante. Si el cilindro es lo suficientemente largo como para que pueda considerarse la temperatura función del radio únicamente, se puede obtener la ecuación diferencial apropiada despreciando los términos axial, azimutal y temporal en la Ec. (1.3b)
(1.3B)
(2.24)

## Slide 31
Las condiciones de contorno son
y el calor generado es igual a la pérdida de calor en la superficie:
Puesto que la función de la temperatura a de ser continua en el centro del cilindro se podría especificar que:

## Slide 32
Sin embargo, no será necesario utilizar esta condición, ya que se verificará automáticamente cuando se satisfacen las dos condiciones de contorno.
Se reescribe la Ec. (2.24)
y se advierte que
La integración da entonces

## Slide 33
De la segunda condición de contorno anterior
Así que
Se podría advertir también que C1, debe ser cero porque, en r = 0, la función logaritmo se hace infinito, de la primera condición de contorno
de modo que

## Slide 34
La solución final para la distribución de temperaturas es entonces
(2.25 A)
o, en forma adimensional,
(2.25B)
donde T0, es la temperatura en r = 0 y viene dada por
(2.26)

## Slide 35
Para un cilindro hueco con fuentes de calor uniformemente distribuidas, las condiciones de contorno apropiadas serían
La solución general sigue siendo
La aplicación de las nuevas condiciones de contorno da
(2.27)

## Slide 36
Se pueden resolver aplicando
Solución analítica
Solución gráfica: Representación de flujo
Soluciones análogas
Soluciones Numéricas
Sistemas bidimensionales y tridimensionales

## Slide 37
CAPA LÍMITE TÉRMICA
ES CUANDO DIFIEREN LAS TEMPERATURAS DEL FLUJO LIBRE DE FLUIDO Y DE LA SUPERFICIE.
PRODUCCIÓN DE LA CAPA LÍMITE TÉRMICA SOBRE UNA PLACA PLANA ISOTÉRMICA.

## Slide 38
Esta expresión es apropiada pues, en la superficie, no hay movimiento de fluido y la transferencia de energía ocurre sólo por conducción.
Al combinar esta ecuación con la ley de enfriamiento de Newton, se obtiene.
δt → Espesor de capa límite térmica: el valor de “y” para cuando
Se incrementa en “x”, el gradiente decrece, y h decrecen

## Slide 39
EN LA FIGURA SE MUESTRA LA PRODUCCIÓN DE LAS CAPAS LÍMITE DE VELOCIDAD, TÉRMICA Y DE CONCENTRACIÓN PARA UNA SUPERFICIE ARBITRARIA.

## Slide 40
CAPA LIMITE TÉRMICA.
Para aplicar el requerimiento de conservación de la energía a un volumen de control diferencial en la capa limite térmica primero es necesario delinear los procesos físicos relevantes.La energía por unidad de masa del fluido incluye la energía térmica interna “e” y la energía cinética V2/2, donde V2 = u2 + v2 la velocidad neta a la que esta energía ingresa al volumen de control es:
dy
dx
Para el proceso de conducción, la transferencia neta de energía en el volumen de control es:

## Slide 41
La energía también se transfiere hacia y desde el fluido en el volumen de control mediante interacciones de trabajo que incluyen las fuerzas de cuerpo y superficie.
2
2
2
2

## Slide 42: LA ECUACIÓN DE ENERGÍA